ГОСТ Р

ГОСТ Р 52361

______________________________________________________
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

______________________________________________________
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
                               РОССИЙСКОЙ              ГОСТ Р  

ФЕДЕРАЦИИ
_____________________________________________________
КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТА АНАЛИТИЧЕСКИЙ
Термины и определения

Издание официальное

Москва

Стандартинформ
2025


Предисловие


Сведения о стандарте


1 РАЗРАБОТАН  Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»


2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 325 «Аналитический

контроль»


3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___» ______________ 200__ г.  №____


4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 52361-2018
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок -  в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства  по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
© Стандартинформ, 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Содержание

	1 Область  применения………………………………………………...
	

	2 Термины  и   определения…………………………………………...
	

	Алфавитный  указатель    терминов  на  русском  языке…………….
	


	Алфавитный  указатель   терминов   на  английском  языке…………
	


Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в порядке, отражающем систему понятий в области аналитического контроля.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.


Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитных указателях термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведена в круглых скобках светлым шрифтом после термина. Помета не является частью термина.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, пометы и иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке – светлым, а синонимы - курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ           СТАНДАРТ               РОССИЙСКОЙ          ФЕДЕРАЦИИ

Контроль объекта аналитический

Термины и определения

Analytical control of the object. Terms and definitions


Дата введения _____________


1 Область применения


Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области аналитического контроля объектов.


Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области аналитического контроля, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.


Издание официальное

2 Термины и определения

Общие понятия

	1 объект оценки соответствия: сущность, к которой применимы заданные требования (ГОСТ ISO/IEC 17000 п.5.1).
	object of conformity assessment

	2 объект (аналитического контроля): объект оценки соответствия, к материалу, из которого он изготовлен, или к веществу, которое составляет его сущность, применимы установленные требования.
П р и м е ч а н и я

1 Объекты могут быть естественные (горные породы, древесина, природная вода, мёд), антропогенно-изменённые (почва, песок фракционированный, воздух санитарно-защитной зоны, продукция растениеводства), искусственные (промышленная продукция). 

2 В качестве объекта может выступать: партия продукции, природный объект, образец (геологический или биологический), или лабораторная проба, если отбор пробы был выполнен заказчиком.
	object of analytical control   

	3 объект (аналитического контроля) статичный: объект аналитического контроля, характеристики состава и/или структуры, и/или свойств вещества и материала которого могут быть приняты неизменными в течении некоего разумного времени, что позволяет приписывать этим характеристикам конкретные значения. 
П р и м е ч а н и е - Примерами статичных объектов являются: продукция в период срока годности (партия пищевой продукции или продовольственного сырья), продукция, для которой срок годности не установлен (товарная нефть из резервуара, металл плавки, партия руды, бриллиант).
	

	4 объект (аналитического контроля) динамичный: объект аналитического контроля, характеристики состава и/или структуры, и/или свойств вещества и материала которого непредсказуемо меняются во времени, что позволяет приписывать этим характеристикам только мгновенные или усреднённые за период времени значения. 

П р и м е ч а н и е - Примерами динамичных объектов являются сточная вода, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу.
	

	5 аналитический контроль (объекта оценки соответствия): Определение характеристик состава и/или, в отдельных случаях, структуры и/или свойств вещества и материала объекта оценки соответствия с последующим оцениванием соответствия объекта установленным требованиям при их наличии.

П р и м е ч а н и я

1 Аналитический контроль является частным случаем деятельности по оценке соответствия, определяемой по ГОСТ ISO/IEC 17000, как трёхстадийный процесс и, в общем случае, включает в себя:

- отбор пробы, подготовку пробы, 

- анализ, 

- принятие решение о соответствии. 

2 Аналитический контроль может быть частью других видов контроля, например, экологического, санитарного и других.
	analytical control of the object of conformity assessment

	6 аналитическая лаборатория: организация или структурное подразделение организации, проводящая работы в области аналитической химии.

 П р и м е ч а н и е – аналитическая химия включает в себя аналитический контроль.
	analytical laboratory

	7 методика аналитического контроля (объекта): Документированная совокупность операций и правил проведения аналитического контроля конкретных объектов. 

П р и м е ч а н и е - Методика аналитического контроля может состоять из нескольких документов: методики отбора проб, методики подготовки проб, методики анализа, методики испытаний, методики измерений, правила принятия решения, и т.п.
	test method 

	8 состав объекта: совокупность компонентов, образующих вещество или материал объекта. 
	

	9 компонент объекта (аналитического контроля): химическое вещество, или фракция, которое может быть выделено из объекта; концентрация которого может быть измерена, или доказано, что химическое вещество или фракция присутствует в объекте 
П р и м е ч а н и я

1 Под компонентами следует понимать:

- химические вещества (смотри химический состав); 

- биологические объекты (ткани животных, зерно, форменные элементы крови);

- дисперсную фазу в дисперсной среде (взвешенные вещества в воде, пыль в воздухе, металломагнитная примесь в муке, механические примеси в нефти);

- фракции, на которые можно разделить объект или которые могут быть выделены из объекта (гранулометрический состав смеси, фракционный состав мазута, минеральный состав горной породы, остаток после прокаливания, нерастворимый остаток, повреждённые зерна). 
2 Если наличие химического вещества или фракции не установлено в процессе анализа объекта, значит это химическое вещество или фракция не могут рассматриваться в качестве компонента данного объекта.
3 Если концентрация компонента зависит от условий, задаваемых методикой анализа, то говорят об измерении метод-зависимой величины. 
4 Априорная информация о внесении некоего вещества в объект в процессе его изготовления не даёт оснований считать, что это вещество является компонентом объекта. 
	

	10 химический состав (объекта): Совокупность химических веществ, образующих объект.

П р и м е ч а н и е - Под химическим веществом понимают химический элемент, химическое соединение, радикал, изотоп, функциональную группу, класс веществ, обладающих одинаковыми свойствами (например, поверхностно-активные вещества, полиароматические соединения, белки).
	chemical composition

	11 аналит: Компонент, искомый или определяемый в пробе вещества [материала] объекта аналитического контроля.
	analyte

	12 свойство объекта (аналитического контроля): физическая величина, связанная с составом объекта или структурой материала или вещества объекта, которая может быть измерена или определена путём сопоставления с образцом сравнения. 

П р и м е ч а н и я - Свойство объекта может быть как измеримым, так и неизмеримым. Неизмеримые свойства относят к качественным свойствам.
	property of analytical control object 

	13 качественное свойство (объекта): свойство объекта, которое не может быть выражено результатом измерения.

1 Примерами качественных свойств являются: последовательность аминокислот в полипептиде, запах воды, кристаллическая структура.
2 Качественное свойство имеет значение, которое может быть выражено словами, буквенно-числовым кодом или другим способом.
	nominal property

	14 установленные требования (к химическому составу и/или структуре, и/или свойству объекта аналитического контроля): Перечень характеристик объекта, и установленных для них норм, представленные в документе.

П р и м е ч а н и я

1 Документами, устанавливающими требования к объекту аналитического контроля, могут быть: технические регламенты, стандарты, технические условия, технологическая документация, контракты, фармакопейные статьи, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила и т.п.

2 Термин является конкретизацией термина «установленные требования» в ГОСТ ISO/IEC 17000.
3 Нормы могут быть установлены в отношении состава объекта, и/или свойств, и/или структуры. 

4 Норма может быть выражена диапазоном значений характеристики, либо её верхней или нижней границей, либо совокупностью признаков, присущих объекту.
5 Характеристики объекта могут представлять собой физические величины, подлежащие измерению, или описание качественного свойства. 
	specifications

	Отбор и подготовка проб
	

	
	

	15 проба (объекта аналитического контроля): Часть объекта аналитического контроля, предназначенная для определения характеристик состава, и/или структуры, и/или свойств объекта. 
П р и м е ч а н и я

1 Если объект аналитического контроля не обладает постоянством состава, и/или структуры, и/или свойств, то важным является определить длительность и периодичность отбора. В зависимости от интервала времени различают следующие виды проб: мгновенная, часовая, суточная и т.п.  

2 В зависимости от стадии первичной обработки пробы различают следующие виды проб: точечная, первичная, объединенная, сокращенная, лабораторная, аналитическая и другие.

3 В зависимости от назначения отбора пробы различают следующие виды проб: рабочая, контрольная, резервная, арбитражная, технологическая и другие.
	sample 

	16 отбор пробы; (Нрк. пробоотбор): Процесс получения пробы.
П р и м е ч а н и я

1
Требования к лабораториям, осуществляющим отбор проб, установлены в ГОСТ ISO/IEC 17025.

2
Аналитическая лаборатория может проводить отбор проб самостоятельно, либо выполнять аналитический контроль проб, отобранных заказчиком. В этом случае лаборатория рассматривает полученную от заказчика пробу, как самостоятельный объект аналитического контроля.

3
Отбор пробы охватывает все действия от составления плана отбора пробы до получения аналитической пробы. Все последующие действия с пробой следует относить к методикам анализа, которые  обычно разрабатываются таким образом, что любое дальнейшее разделение (аликвотирование) приводит к неопределённости, которой можно пренебречь.
	sampling

	17 план отбора пробы: Документ, однозначно описывающий объект аналитического контроля, разбиение его на локальные участки или установление периодичности отбора пробы, указание количества и размера точечных проб или мгновенных проб, ссылку на методику отбора проб. Он также может содержать критерии результативности процесса отбора пробы в конкретной лаборатории.

П р и м е ч а н и я

1 Некоторые планы отбора проб содержат не более чем инструкции по статистической выборке точечных (мгновенных) проб. Такие планы следует обозначать как "статистические планы отбора проб". 

2 Установление периодичности отбора проб актуально для динамичных объектов. 
	sampling plan

	18 метод отбора пробы:

Способ отбора проб от определённых видов объектов.
	sampling method

	19 методика отбора пробы: 

Документ, описывающий отбор пробы от конкретного объекта, включая инструкции по извлечению, обработке и приведению к аналитической пробе, правила маркировки проб и ведения записей.

П р и м е ч а н и е
1 Как правило, методика отбора пробы излагается во внутреннем документе лаборатории. 
2 Методика отбора пробы реализует конкретный метод отбора пробы, изложенный в документе на методы отбора проб от определённого вида объектов аналитического контроля. 

3 Методика отбора пробы может включать более одного метода отбора пробы, реализуемые на различных стадиях отбора пробы.
	sampling procedure

	20 представительная проба: Проба, которая в отношении определяемых характеристик, принимается идентичной объекту, от которого она отобрана.
П р и м е ч а н и е – отфильтрованная проба сточной воды не является представительной пробой в отношении взвешенных частиц, но в отношении содержания растворённых веществ её представительность сохраняется.
	representative sample

	21 точечная проба; (Нрк. единичная проба): Проба, взятая из локального участка объекта, и представляющая состав и/или структуру, и/или свойства, этого локального участка. 

П р и м е ч а н и я

1 Предполагается, что до отбора точечных проб объект делят (условно или фактически) на некоторое количество локальных частей, из каждой из которых может быть взята одна точечная проба. 
2 Локальные части не обязательно должны быть одинаковы. Например, если объектом является нефть в судовом танке, то в качестве локальных участков выбирают верхний, средний и нижний слой, которые, имеют различный объём.

3 Точечная проба может представлять собой локальную часть целиком. Например, если объект аналитического контроля представляет собой партию штучной продукции (бутылки, банки, пакеты и т.п.), то точечной пробой может быть единица штучной продукции.
	increment

	22 мгновенная проба; (Нрк. разовая проба): Проба, отобранная от динамичного объекта, представляющая его состав и/или структуру, и/или свойства в момент отбора пробы.

П р и м е ч а н и е – Так как мгновенная проба может быть невоспроизводимой во времени, например, она может быть отобрана из нестабильного потока или иного динамичного объекта, не существует отдельной погрешности отбора мгновенной пробы, поскольку эта погрешность неотделимо связана с соответствующей погрешностью оценки исследуемой характеристики. Мгновенную пробу можно рассматривать как особый тип пробы, взятый преимущественно во времени, а не в пространстве.
	specimen

	23 первичная проба: Совокупность точечных или мгновенных проб, отобранных от объекта.

П р и м е ч а н и я

1
Точечные (мгновенные) пробы могут быть либо объединены (объединённая проба или накопительная проба), либо храниться в исходном состоянии

2
Использование термина "первичный" не подразумевает необходимости многоступенчатого отбора проб.
	primery sample

	24 составная проба: Первичная проба, состоящая из проб, предназначенных для определения различных характеристик объекта.

П р и м е ч а н и я

1
Дальнейшее объединение проб, составляющих составную пробу, не предполагается. 

2
Примерами составной пробы являются:

- совокупность проб, отобранных от газопылевого потока в разные поглотительные растворы;

- совокупность проб сточной воды, отобранная из одного канализационного колодца в разную тару, и предназначенные для определения различных характеристик;
	

	25 накопительная проба: Первичная проба, полученная путем соединения последовательно отбираемых точечных (мгновенных) проб.
П р и м е ч а н и е – Примерами накопительной пробы являются:

- проба, полученная путём периодического снятия с конвейера некоторого количества от перемещаемой партии насыпного груза;

- проба, полученная путем ссыпки в контейнер отобранных точечных проб зерна;

- проба нефти, полученная из трубопровода посредством применения автоматического пробоотборника;

- проба суточной мочи по Аддису-Каковскому.
	bulk

	26 объединённая проба; (Нрк композитная проба): Проба, полученная путём объединения всех точечных или мгновенных проб, взятых от объекта аналитического контроля, с её последующей гомогенизацией.

П р и м е ч а н и я

1.
Разновидностью объединённой пробы является проба, при получении которой учитывают различие в объёме (массе) локальных участков, от которых были отобраны точечные пробы.

2.
Подразумевается, что объединённая проба должна быть представительной.
	composite sample

	27 сокращённая проба: Проба, полученная путём выделения из представительной пробы части, сохраняющей её состав, и/или свойства, и /или структуру. 

П р и м е ч а н и я

1.
Целью получения сокращённой пробы может быть минимизация массы (объёма) представительной пробы. 

2.
Основными методами сокращения являются:

- метод кольца и конуса (конусование) (coning);

- квартование (quartering);
- применение желобчатых делителей (riffing);
- квадратование.
	reduced sample, subsample

	28 комбинированная проба: Составная проба, полученная путем выделения из объединённой пробы фракций (например, по плотности, по магнитным свойствам, по размеру (форме) частиц и т.п.).
	сombined sample

	29 модифицированная проба: Проба, полученная путём выделения определённого аналита (группы аналитов) или  фракции из первичной пробы на месте отбора пробы. 

П р и м е ч а н и я 

1 Обычно модифицированная проба представляет собой концентрат в отношении аналита или группы аналитов.

2 Целью модификации пробы обычно являются:

- уменьшение массы (объёма) пробы;

- предварительная подготовка пробы;
- приведение пробы к удобному для транспортировки виду;
- стабилизация пробы.
3 Примерами модифицированной пробы являются;
- поглотительный раствор, через который был пропущен известный объём воздуха; 

- фильтр, через который было пропущено определённое количество газопылевой смеси; 

- осадок на фильтре, через который было пропущено определённое количество воды, с целью выделения гидробионтов.
	modified sample

	30 разделение пробы: Процесс получения из одной представительной пробы нескольких проб, идентичных последней по составу, и/или свойствам, и/или структуре .

П р и м е ч а н и е - Целью разделения пробы может быть:

- получение аналитических проб для определения различных характеристик; 

- получение параллельных проб;

- получение арбитражных проб;

- получение пробы, используемой в качестве образца сравнения.
	

	31 лабораторная проба: Проба, поступившая в лабораторию. 

П р и м е ч а н и е - Лабораторная проба может быть самостоятельно отобрана лабораторией от объекта или предоставлена заказчиком.
	laboratory sample

	32 аналитическая проба: Проба, приведённая по массе (объёму, площади, длине) в соответствие с требованиями методики анализа.

П р и м е ч а н и я

1 Аналитические пробы в зависимости от назначения бывают рабочими и контрольными. Под рабочей пробой (test sample) обычно понимают пробу, предназначенную для получения результата аналитического контроля.
2 В случае, когда проба была отобрана для определения единственной характеристики (группы характеристик), определяемой по одной методике аналитического контроля, с учётом требований этой методики, она может рассматриваться как аналитическая проба.
	analytical samlpe

	33 контрольная проба: Аналитическая проба, используемая для внутреннего контроля качества анализа
П р и м е ч а н и я 

1 Примерами контрольных проб являются:

- матричный стандартный образец;

- аттестованная смесь;
- образец сравнения;

- ранее проанализированная лабораторная проба, сохранённая для целей внутреннего контроля качества результатов анализа.
2 Анализ контрольной пробы должен выполняться по той же методике, как и рабочие пробы.
3 Не следует путать контрольные пробы с образцами проверки квалификации, с образцами для контроля пригодности оборудования, с калибровочными образцами, градуировочными образцами.
	quality control sample, QC sample

	34 параллельный отбор проб: Одновременное получение двух и более проб объекта аналитического контроля. 

П р и м е ч а н и е - Параллельный отбор проб может быть проведён одной лабораторией или двумя и более лабораториями совместно.


	duplicate (replicate)  sample

	35 параллельная проба: Одна из двух или более проб, полученных лабораторией из одной лабораторной пробы, или, полученная лабораторией в ходе параллельного отбора проб, и предназначенная для проведения параллельного определения.  

П р и м е ч а н и е - Предполагается, что параллельные пробы являются представительными и идентичными (различия в пробах считают незначимыми по отношению к неопределённости результата анализа).

	

	36 погрешность отбора пробы: Отклонение значения величины, характеризующей состав, и/или структуру, и/или свойства пробы от значения этой же величины, характеризующей состав, и/или структуру, и/или свойства объекта. 

П р и м е ч а н и е – Погрешность отбора пробы включает: погрешности, обусловленные неоднородностью и(или) нестабильностью объекта; погрешность результатов сопутствующих измерений; погрешность, обусловленную нестабильностью и др. 
	sampling error

	37 неопределенность отбора пробы: Cоставляющая суммарной неопределенности результата количественного анализа, обусловленная отбором пробы. 
	uncertainty of sampling

	38 подготовка пробы: Совокупность действий, проводимых с целью приведения пробы в соответствие с требованиями методики анализа, без изменения значений определяемых характеристик.
П р и м е ч а н и я

1 Подготовка пробы может включать две стадии – предварительную и окончательную. Предварительная стадия реализуется в процессе отбора пробы, до её поступления в лабораторию (модифицированная проба). Окончательная стадия реализуется аналитической лабораторией после получения лабораторной пробы. 
2 Разновидностью подготовки пробы является изготовление образцов для испытаний из лабораторной пробы, по стандартной технологии. Примерами образцов для испытаний являются:

- специально сформованные пластиковые или резиновые изделия для определения характеристик прочности и стойкости;

- покрытия, полученные путём нанесения лакокрасочного или клеевого материала на стандартную поверхность;

- образцы, вырезанные из металлопродукции, для определения химического состава или механических свойств или структуры металла;
- образцы (кубы, балки), полученные из цемента или цементного раствора, для определения прочностных и эксплуатационных характеристик;
- образцы, спрессованные или сплавленные из порошкообразной пробы;

- образцы оболочки кабеля для определения химической, термической и механической стойкости.
	sample preparation

	39 аналитическая навеска: Часть аналитической пробы установленной массы, целиком используемая при выполнении единичного определения. 
П р и м е ч а н и е – В отдельных случаях в качестве аналитической навески используют всю аналитическую пробу.


	sample weight


	40 аликвота (в аналитическом контроле): Определенная часть представительной пробы, выраженная в единицах измерения объёма, составляющая её известную долю.
	aliquot quantity

	41 холостая проба: Проба аналогичная по матрице аналитической пробе, не содержащая аналита.

Пример 1 Дистиллированная вода, проведенная через все стадии процесса отбора проб в соответствии с методикой отбора проб сточной воды (наполнение пробоотборника, перемешивание, фильтрация, наполнение бутылки, транспортирование и т.п.). 

Пример 2 Фильтр, подготовленный и взвешенный в соответствии с методикой отбора проб атмосферного воздуха, доставленный на место отбора, открытый, вставленный в пробоотборную систему без прокачивания воздуха объекта аналитического контроля, затем вынутый из пробоотборной системы, упакованный и промаркированный аналогично реальным пробам.
	blank (sample)

zero sample

	Анализ пробы
	

	42 анализ (пробы): Определение одной или более характеристик состава, и/или свойств, и/или структуры пробы.
П р и м е ч а н и я

1 Различают количественный анализ, качественный анализ, химический анализ, скрининг, определение качественного свойства.

2 В ряде случаев понятия проба и объект аналитического контроля могут совпадать. Например, в случае, когда заказчик предоставил лаборатории самостоятельно отобранную и подготовленную пробу, для лаборатории полученная проба будет являться объектом аналитического контроля.
	analysis

	43 количественный анализ (объекта): Экспериментальное определение значений величин, характеризующих состав, и(или) структуру, и/или свойства вещества [материала] пробы. 
П р и м е ч а н и е – Количественный анализ рассматривают как специфический вид измерений.
	quantitative analysis

	44 качественный анализ (объекта): Экспериментальное установление факта присутствия или отсутствия аналита (аналитов) в пробе при заданном пороговом значении его содержания.
 П р и м е ч а н и е – Качественный анализ рассматривают, как частный случай определения качественного свойства.
	qualitative analysis

	45 химический анализ (пробы): Определение химических  компонентов пробы. 
П р и м е ч а н и я

1 По природе определяемых компонентов различают: элементный анализ, вещественный анализ, изотопный анализ, структурно-групповой, в т. ч. функциональный анализ, молекулярный анализ, фазовый анализ и др.

2 По природе объекта анализа различают анализ неорганических и органических веществ [материалов].
3 Целью химического анализа может являться как определение полного химического состава, так и отдельных целевых компонентов. 
	chemical analysis
         [assay]

	46 скрининг (в аналитическом контроле): Качественный анализ, в ходе которого возможно либо подтверждение отсутствия аналита в пробе, либо установление возможного присутствия аналита в пробе. 

П р и м е ч а н и я  
1 В скрининге отсутствие аналитического сигнала является подтверждением отсутствия аналита, а превышение аналитическим сигналом значения, соответствующего пределу обнаружения, вне зависимости от его интенсивности, свидетельствует только о возможном присутствии аналита в пробе и требует применения методов количественного анализа для получения дополнительной информации.
2 Примерами скрининга являются: применение неселективных индикаторных трубок и газоанализаторов.
	scrinning

	47 принцип анализа: Явление или эффект, лежащее в основе анализа. 

ПРИМЕР 1 Термоэлектрический эффект, который используется для измерения температуры. 
ПРИМЕР 2 Поглощение света средой в фотометрии которая применяется для измерения концентрации. 
	principle of analysis

	48 метод анализа: Способ получения информации о составе, и/или свойствах, и/или структуре пробы на основе одного или нескольких принципов анализа.

П р и м е ч а н и е – Примеры методов анализа: фотометрический, титриметрический, гравиметрический, рефрактометрический, масс-спектрометрический, потенциометрический, вольтамперометрический, кулонометрический, хроматографический, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный, рентгенофлуоресцентный, рентгенофазовый, рентгеноструктурный, иммунно-ферментный, органолептический и др.
	method of analysis 

	49 методика анализа: Документированная совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результата анализа c установленными характеристиками точности (характеристиками погрешности или показателями неопределенности), а для методик определения качественных свойств – с установленной достоверностью.
	  method   of  analysis

  (analytical procedure)

	50 единичное определение: Однократное проведение всей последовательности операций, предусмотренной методикой анализа.
	single determination


	51 параллельные определения: Серия единичных определений, выполненных в условиях повторяемости. 
	multiple determinations

	52 аналитический сигнал: Физическая величина, функционально связанная с содержанием аналита, регистрируемая и измеряемая в ходе анализа.
	       analytical signal [response]

	53 аналитическое оборудование: Оборудование, используемое в ходе анализа.
П р и м е ч а н и я

1 ГОСТ ISO/IEC 17025 относит к оборудованию средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы, стандартные образцы, программное обеспечение и стандартные справочные данные.

2 Испытательное оборудование по ГОСТ 8.568 в зарубежной практике относят либо к средствам измерений, либо к вспомогательному оборудованию. В отечественной практике испытательное оборудование выделяют в отдельную категорию оборудования.
	analytical equipment

	54 градуировка в химическом анализе: Экспериментальное установление градуировочной  характеристики в химическом анализе.
	calibration

	55 градуировочная характеристика: Функциональная зависимость аналитического сигнала от содержания аналита, выраженная в виде формулы, графика или таблицы.

П р и м е ч а н и е – В зависимости от вида выражения градуировочной характеристики используют словосочетания: градуировочная зависимость (функция); градуировочный график; градуировочная таблица.


	calibration function

	 56 градуировочный образец: Образец сравнения или набор таких образцов, используемый для градуировки в химическом анализе.

П р и м е ч а н и е – Разновидностями градуировочного образца являются градуировочный раствор и градуировочная смесь.
	calibration sample

	57 образец сравнения: Материал, достаточно однородный и стабильный (в отношении определенных свойств) для того, чтобы использовать его при анализе в соответствии с предполагаемым назначением.
П р и м е ч а н и я

1 Предполагаемым назначением может быть:

-  калибровка;

- градуировка;

- задание границы проявления свойства при определении качественных свойств;

- контроль точности результатов анализа;
- валидация методик анализа;

- верификация методик анализа;

- применение в качестве образца проверки квалификации.

2 Один и тот же образец сравнения не может использоваться и для калибровки, и для контроля точности результатов анализа.

3 В качестве образца сравнения могут выступать эталоны, стандартные образцы, чистые вещества, фиксоналы, титранты, градуировочные образцы, аттестованные смеси, музейные культуры микроорганизмов, коллекции, эталонные изображения (атласы, шкалы), образцы известного происхождения, рабочий образец при сопоставлении его свойств до воздействия и после.
	reference material

	58 холостой опыт: Проведение анализа без аналитической пробы или с холостой пробой.
	blank experiment 

	59 результат холостого опыта: Содержание аналита, установленное при проведении холостого опыта, используемое при вычислении результата анализа.

П р и м е ч а н и е – Результат холостого опыта в качестве поправки может вычитаться из неисправленного результата анализа. 
	

	60 чувствительность (в анализе): Значение первой производной градуировочной характеристики при данном содержании аналита.

П р и м е ч а н и е – Для линейной градуировочной характеристики чувствительность выражается значением тангенса угла наклона градуировочной прямой.
	sensitivity

	61 предел обнаружения (аналита): Наименьшее содержание аналита, при котором он может быть обнаружен по данной методике анализа с заданной доверительной вероятностью.

П р и м е ч а н и е - Пределом обнаружения обычно считают содержание аналита, равное сумме результата холостого опыта и его стандартного отклонения, умноженного на коэффициент, соответствующий заданной доверительной вероятности.
	limit of detection

	62 предел определения (аналита): Наименьшее содержание аналита, которое может быть количественно определено с помощью данной методики анализа. 
	limit of determination
   [limit of quantitation]

	63 диапазон определяемых содержаний (аналита): Область значений содержания аналита в пробе, которые могут быть определены по данной методике анализа.
	concentration range

	64 аналитическая идентификация: Отнесение объекта аналитического контроля или его компонентов к  конкретному веществу, материалу, классу веществ или материалов.
	analytical identification

	65 матрица объекта (аналитического контроля): Компонент или совокупность компонентов, образующих данный объект, и являющиеся его основой. 
	matrix

	Представление результатов анализа
	

	66 результат аналитического контроля: Заключение о соответствии или несоответствии объекта установленным требованиям к его составу, и/или структуре, и/или свойствам, или результат анализа, представленные в документе.
П р и м е ч а н и я

1 В качестве результата аналитического контроля может также рассматриваться удостоверение (подтверждение) состава и/или структуры, и/или свойств объекта.

2 Примерами документов, содержащих результат аналитического контроля, являются сертификат соответствия, сертификат химического состава, паспорт качества, протокол анализа и т.п.

3 Результатом аналитического контроля может также явиться решение о невозможности принятия решения о соответствии или несоответствии.
	result of analytical control

	67 результат анализа: одна или более характеристики состава, и/или структуры, и/или свойства объекта аналитического контроля, полученные в ходе единичного определения, или рассчитанная из результатов параллельных определений, или из результатов анализа параллельных проб.
П р и м е ч а н и я 

1 Результат анализа может быть выражен в виде набора значений, которые могут быть обосновано приписаны характеристике, или в виде описания качественного свойства.
2 Результат анализа может быть рассчитан с использованием результатов анализа, полученных по другим методикам анализа или путём применения известных констант или соотношений. Примерами таких результатов анализа является значение плотности природного газа, рассчитанное из его компонентного состава, или зольность угля, пересчитанная на влажность в различных его состояниях.
	analysis result

	68 промах (в анализе): Результат анализа пробы, резко отличающийся от других результатов анализа этой же пробы.

П р и м е ч а н и е - Промахом считают теоретически невозможные или маловероятные результаты.
	 blunder

	69 протокол анализа: Документ, содержащий результат анализа и информацию, необходимую для правильного и однозначного понимания этого результата.

П р и м е ч а н и я 
1 Протокол анализа может быть выполнен на любом носителе (бумажном, электронном, магнитном и т.д.).
2 Требования к протоколу анализа часто указывают в методике анализа. В этом случае ГОСТ ISO/IEC 17025 предписывает выполнять требования методики анализа.
	analysis report 

	70 сертификат химического состава: Документ, удостоверяющий химический состав объекта аналитического контроля.
	certificate of chemical content 

	Обеспечение качества анализа
	

	71 внутренний контроль качества результатов анализа: Действия, самостоятельно предпринимаемые аналитической лабораторией для обеспечения и доказательства соответствия характеристик качества результатов анализа установленным требованиям.
П р и м е ч а н и е - В ГОСТ ISO/IEC 17025 приведены примеры процедур внутреннего контроля качества результатов анализа.
	internal quality control
  of analysis results

	72 внешний контроль качества результатов анализа: Совокупность действий, предпринимаемых со стороны внешних по отношению к аналитической лаборатории органов или организаций, с целью получения свидетельств соответствия характеристик качества результатов анализа установленным требованиям.

П р и м е ч а н и е – Внешний контроль качества результатов анализа может проводиться со стороны:

- вышестоящей организации;

- структурного подразделения юридического лица, в составе которого функционирует лаборатория;
- организаций, осуществляющих надзор;

- органа по аккредитации;

- провайдера проверок квалификации;

- заказчика.
	external quality control

  of analysis results

	73 верификация методики анализа: Предоставление объективных свидетельств того, что методика анализа реализуется в лаборатории в соответствии с  установленными в методике требованиями.
	verification of analysis method

	72 валидация методики анализа: (Нрк. оценка пригодности): Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что методика анализа  может быть применена в конкретной аналитической лаборатории для конкретного объекта или группы объектов аналитического контроля. 
П р и м е ч а н и е – Валидация методики анализа включает спецификацию требований, определение характеристик методики анализа, проверку того, что требования могут быть удовлетворены при использовании данной методики, и объявление о применимости.
	validation of analysis method


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

	аликвота
	

	анализ пробы
	

	анализ пробы количественный
	

	анализ пробы качественный
	

	анализ химический
	

	аналит
	

	валидация методики анализа 
	

	градуировка в химическом анализе 
	

	диапазон определяемого содержания аналита
	

	идентификация аналитическая 
	

	компонент
	

	контроль аналитический
	

	контроль качества результатов анализа  внешний
	

	контроль качества результатов анализа материала  внутренний
	

	контроль объекта аналитический
	

	лаборатория аналитическая
	

	матрица объекта аналитического контроля
	

	метод анализа 
	

	метод отбора пробы
	

	методика анализа 
	

	методика отбора пробы
	

	навеска аналитическая
	

	неопределенность отбора пробы 
	

	оборудование аналитическое
	

	образец градуировочный
	

	образец сравнения
	

	отбор проб  параллельный
	

	отбор пробы 
	

	определение единичное
	

	определения параллельные
	

	опыт холостой
	

	оценка пригодности методики анализа  
	

	объект аналитического контроля
	

	объект (аналитического контроля) статичный
	

	объект (аналитического контроля) динамичный
	

	объект оценки соответствия
	

	план отбора пробы
	

	погрешность отбора пробы 
	

	подготовка пробы 
	

	предел обнаружения
	

	предел определения
	

	принцип анализа 
	

	проба 
	

	проба аналитическая
	

	проба комбинированная
	

	проба контрольная
	

	проба композитная 
	

	проба лабораторная
	

	проба модифицированная
	

	проба мгновенная
	

	проба накопительная
	

	проба объединённая
	

	проба параллельная
	

	проба представительная
	

	проба сокращённая
	

	проба первичная
	

	проба составная
	

	проба точечная
	

	проба холостая
	

	пробоотбор
	

	промах
	

	протокол анализа 
	

	разовая проба
	

	разделение пробы
	

	результат анализа 
	

	результат аналитического контроля
	

	результат холостого опыта
	

	свойство качественное 
	

	свойство объекта аналитического контроля
	

	сертификат химического состава 
	

	сигнал аналитический
	

	скрининг
	

	состав химический
	

	установленные требования 
	

	характеристика градуировочная
	

	чувствительность
	


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

	
	

	aliquot quantity 
	

	analysis
	

	analysis result
	

	analysis report
	

	analyte 
	

	analytical control of the object of conformity assessment
	

	analytical equipment 
	

	analytical identification
	

	analytical laboratory 
	

	analytical method
	

	analytical procedure 
	

	analytical response
	

	analytical sample
	

	analytical signal 
	

	analytical technique
	

	analytical works 
	

	assay 
	

	blank experiment
	

	blank sample
	

	blunder
	

	bulk
	

	calibration
	

	calibration function
	

	calibration sample
	

	certificate
	

	chemical analysis 
	

	chemical composition 
	

	combined sample
	

	composite sample
	

	concentration range 
	

	duplicate sample
	

	increment
	

	internal quality control of analysis results
	

	laboratory sample
	

	limit of detection 
	

	limit of determination 
	

	limit of quantitation 
	

	lower limit of concentration range
	

	matrix 
	

	method validation
	

	method of analysis 
	

	modified sample
	

	multiple determinations 
	

	nominal property
	

	object of the analytical control 
	

	object of conformity assessment
	

	primery sample
	

	property of analytical control object
	

	QC-sample
	

	qualitative analysis 
	

	quantitative analysis 
	

	quality control sample
	

	reduced sample
	

	reference material
	

	duplicate replicate  sample
	

	report of analysis
	

	representative sample
	

	result of analysis
	

	subsample
	

	sample 
	

	Sample plan
	

	sample preparation 
	

	sample weight 
	

	sampling 
	

	sampling error 
	

	sampling method
	

	sampling procedure
	

	screening
	

	sensitivity 
	

	single determination 
	

	specifications
	

	speciman
	

	test method
	

	test report
	

	validation
	

	uncertainty of sampling 
	

	upper limit of concentration range
	

	zero sample
	


	УДК


	ОКС 01.040.17
	Т
	ОКСТУ

	 Ключевые слова: аналитический контроль, проба, отбор пробы, аналит, анализ, результат анализа.




IV
III


